附件一

液晶视力表相关技术需求

产品特点：

自助测试裸眼视力和戴镜视力，数据可蓝牙传输

具有标准模式、低视力模式、戴镜模式三种测试模式

支持多视标和单视标显示

可根据验光距离，调整视标大小

含有儿童视标、字母视标、数字视标、C视标、E视标等

相关参数：

屏幕尺寸：23英寸左右

分辨率：1920×1080及以上

最大亮度：250cd/m2

工作距离：2.5-5.0m

视标类型：E视标

视标大小：4.0-5.3

安装方式：台式桌面支架

数据传输方式：蓝牙

电源参数：国标电源